**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии.**

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Станция, филиал | Расход э/энергии  |
| э/энергия на собственные нужды | э/энергия на хозяйственные нужды |
|
|
| Тыс/кВт\*ч | % | Тыс/кВт\*ч |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БСУ с. Эссо | 2,016 | 0 | 27,390 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-4) с. Манилы | 96,539 | 1,55 | 229,528 |
|
| Газо-дизельная эл/станция (ГДЭС-7) с. Соболево | 419,186 | 3,08 | 119,420 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-8) с. Тиличики | 295,805 | 1,95 | 109,920 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-9) с. Каменское | 6,532 | 1,60 | 30,613 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-10) с. Палана | 138,243 | 1,30 | 40,341 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-11) с. Тигиль | 130,639 | 1,78 | 95,899 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-12) п. Оссора | 157,895 | 1,74 | 63,350 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-14) п. Атласово | 72,436 | 1,76 | 72,345 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-16) с. Козыревск | 86,380 | 2,48 | 44,633 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-17) с. Никольское | 44,593 | 1,31 | 46,759 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-19) с. Долиновка | 2,507 | 0,25 | 20,626 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-22) с. Ключи | 315,855 | 1,87 | 167,337 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-23) пгт. Усть-Камчатск | 428,722 | 2,04 | 212,602 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-1) с. Слайтное | 4,795 | 0,46 | 36,247 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-15) с. Аянка | 7,805 | 0,69 | 54,415 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-26) с. Таловка | 9,922 | 0,98 | 69,909 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-27) с. Оклан | 1,273 | 0,85 | 8,977 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-28) с. Парень | 0,074 | 0,06 | 0,524 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-29) с. Воямполка | 1,025 | 0,24 | 2,092 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-30) с. Лесная | 9,149 | 0,76 | 94,230 |
|
| Малая гидроэлектростанция (МГЭС-4) с. Атласово | 37,385 | 0,71 | 9,435 |
|
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) с. Никольское | 12,960 | 3,17 | 0 |
|
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) пгт. Усть-Камчатск | 64,865 | 5,77 | 0 |
|
| Итого по "ЮЭСК" | 2344,585 | 1,89 | 1556,592 |
|

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Котельная, филиал | Расход э/энергии на производство тепла |
|
|
| Тыс/кВт\*ч |
|
|
| 1 | 2 |
| ТТУ с. Манилы | 714,260 |
|
| ТТУ с. Каменское | 390,511 |
|
| ТТУ с. Тигиль | 1127,461 |
|
| ТТУ с. Слаутное | 148,352 |
|
| ТТУ с. Аянка | 175,400 |
|
| ТТУ с. Таловка | 21,844 |
|
| ТТУ с. Оклан | 5,923 |
| ТТУ п. Атласово | 70,658 |
|
| ТТУ с. Никольское | 629,648 |
|
| ТТУ с. Долиновка | 45,266 |
|
| Итого по "ЮЭСК" | 3329,323 |

Исполнитель: Инженер ПТС 1- ой кат. Е.А. Абросимов

Дата формирования: 05.04.2023 года