

**Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»**

**(АО «ЮЭСК»)**

**ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия,683009**

**Тел.(4152) 41-73-68 Факс (4152)22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru**

**ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Динамика аварийности (в том числе экономического ущерба) за 1 квартал 2020 года в сравнении с 1 кварталом 2018 и 2019 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Январь-март 2020г. – **0** аварий  Январь-март 2019 – **2** аварии  Январь-март 2018 – **1** авария |  |

В 1 квартале 2020 года – произошло **0** аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года аварийность снизилась на 200% или на 2 случая, а в сравнении с 2018 годом аварийность снизилась на 100% ил на 1 случай.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО** | В том числе - **по вине персонала**  АО «ЮЭСК» | В том числе - аварии, расследование которых осуществляет **Ростехнадзор**  (по п.4. Правил расследования причин аварий в эл/энергетике) |
| 2020 год | 0 | по вине персонала нет | нет |
| 2019 год | 7 | по вине персонала нет | нет |
| 2018 год | 5 | по вине персонала нет | нет |

**Распределение аварий по подразделениям АО «ЮЭСК»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Энерго-предприятия** | Аварийность | | | | | | **Недоотпуск электроэнергии**  **(тыс. кВт. час) /** | | | **Экономический ущерб**  **(тыс. руб.)** | | |
| **Всего** | | | **В т.ч.**  **по вине персонала** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **АО «ЮЭСК»** | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | **5** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44,07/0** | **36,503/0** | **0/0** | **1132,706** | **17256,023** | **0** |

**Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Классификационные признаки видов оборудования (код)** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Линии электропередачи 6 – 35 кВ (3.3.11) | **3** | **7** | **-** |
| Устройства релейной защиты и автоматики (3.3.15) | **1** | **-** | **-** |
| Другие виды оборудования (3.3.20) | **1** | **1** | **-** |

**Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК» в разрезе организационных причин аварий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Классификационные признаки организационных причин аварий (код)** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1) | **-** | **-** | **-** |
| Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.1) | **-** | **1** | **-** |
| Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.2) | **-** | **-** | **-** |
| Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3) | **-** | **1** | **-** |
| Прочие нарушения (3.4.7.4) | **-** | **-** | **-** |
| Прочие воздействия (3.4.8.5) | **-** | **-** | **-** |
| Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1) | **1** | **3** | **-** |
| Ветровые нагрузки (3.4.12.2) | **1** | **4** | **-** |
| Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5) | **1** | **-** | **-** |
| Не выявленные причины (3.4.14) | **2** | **2** | **-** |

**Выполнение мероприятий по актам расследования причин аварий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего аварий | Количество установленных мероприятий в акте расследования | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| **Всего с начала 2020 года, из них:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| на электросетевом оборудовании 6-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на станциях | 0 | 0 | 0 | 0 |

Не выполненных в установленный срок мероприятий по актам расследования причин аварий за 2018–2020 год — нет.

И.о. заместителя исполнительного директора

– главного инженера Д.В. Карташев