## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к государственному контракту № от
Договорной (расчетный ) объем тепловой энергии для горячего водоснабжения и теплоносителя на год
Потребитель:
Адрес:
Источник теплоснабжения:
|  | тепловая энергия для горячего водоснабжения | [11 empty] | ед.измерения, Гкал
Наименование потребителя | Колличество единиц измерения, m | Норма расхода воды на горячее водоснабжение л/сут | Присоединенная нагрузка, Qот., Ккал/час | Циркуляционный расход, Gцирк., м3/час | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего год
Количество рабочих дней в месяце
Температура сетевой воды
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формула определения договорного (расчетного) объема тепловой энергии, расходуемой на горячее водоснабжение, QГВС (Гкал):
| QГВС=QГВС.Д * T |  |  | QГВС.Д - величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в соответствии с договором, Гкал/ч
Т-Количество рабочих часов в месяце
Величина базового показателя тепловой нагрузки в соответствии с договором, QГВС.Д ( Гкал/час): | QГВС.Д=(a*n*(tгв-tхв)*10-6)/24 |  |  | а-норма затрат воды на горячее водоснабжение л/сут
n-количество единиц измерения
tсв-температура потребляемой горячей воды в отчетном периоде, t oC
|  | теплоноситель |  |  | ед.измерения, Гкал октябрь: ед.измерения, м3
Наименование потребителя | Колличество единиц измерения, m | Норма расхода воды на горячее водоснабжение л/сут | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего год
Количество рабочих дней в месяце
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формула определения договорного (расчетного) объема теплоносителя, Qт.н., (м3)
| Qт.н.=a*m*R*10-3 |  | январь: а-норма расхода воды на горячее водоснабжение, л/сут
m-количество единиц измерения, шт, чел. и т.д.
R-Количество рабочих часов в месяце, час
"Единая теплоснабжающая организация" |  |  | сентябрь: "Потребитель"
________________________________ |  |  | сентябрь: ________________________________
М.П. |  |  | сентябрь: М.П.