**Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях.**

**1.** Отключение в режимах малых нагрузок трансформато­ров на двухтрансформаторных подстанциях, а также от­ключение трансформаторов на подстанциях с сезонной на­грузкой

**2.** Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,38 кВ

**3.** Замена недогруженных и перегруженных трансформа­торов

**4**. Проведение ремонтов распределительных сетей, с заменой провода на СИП

Дата формирования: 04.04.2023

Исполнитель: О.И. Юрова