## 4
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400 | 360 | 318.6532
2 | ТП-2 | 100? | ТП нет, нагрузка на ТП-8 | #VALUE!
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 137.9229
4 | ТП-4 | 250 | 225 | 163.0291
5 | ТП-5 | 250 | 225 | 194.6316
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | 205.9599
7 | ТП-8 | 250 | 225 | 204.5635
8 | ТП-9 | 160 | 144 | 144
9 | ТП-10 | 100 | 90 | 52.6615
Note on B12: Автор: к52-000027658
Note on B20: Автор: к52-000027659
Note on B23: Автор: к52-000027660
Note on B27: Автор: к52-000027661
Note on B30: Автор: к52-000015102
Note on B36: Автор: К52-000027662
Note on B39: Автор: к52-000027663
Note on B41: Автор: к52-000015102

## 7
Название энергоузла: Соболевский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 124.0572
2 | ТП-4 | ТМ-250,250 | 450 | 362.7748
3 | ТП-5 | ТМ-315,315 | 567 | 455.4584
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 122.2253
5 | ТП-7 | ТМ-630 | 567 | 526.5022
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 196.3297
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 118.5285
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | 198.8769
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 193.8418
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | 125.0049
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 193.9998
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 146.1172
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 78.6823
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 119.1406
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 182.1723
16 | ТП-40 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 314.8226
17 | ТП-41Устьевое | ТМ-400 | 360 | 302.225
18 | ТП-42 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 295.2549
19 | ТП-42А Устьевое | ТМ-250 | 225 | 184.9959
20 | ТП - 2 А | ТМ-250 | 225 | 0
21 | ТП-2Б | ТМ-250 | 225 | 0
22 | ТП-2В | ТМ-100 | 90 | 0
23 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 18.0333
24 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | 6.9
25 | ТП-11А | ТМ-250 | 225 | 10.8
26 | ТП-12А | ТМ-400 | 360 | 1.3667
27 | ТП-15 | ТМ-250 | 225 | 3.4
28 | ТП-29 | ТМ-63 | 56.7 | 1.8
29 | ТП-37 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 109.3333
30 | ТП-17 А | ТМ-400 | 360 | 0
31 | ТП-28 | ТМ-250 | 225 | 0
32 | ТП-30 | ТМ-160 | 144 | 0
33 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | 0
34 | ТП-38 Устьевое | ТМ-630,160 | 711 | 0.5
35 | ТП-39 Устьевое | ТМ-160 | 144 | 0
35 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | 0.1
36 | ТП-4 А | ТМ-100 | 90 | 3.1667
Нет доступа к ТП : 2А;11А;11Б;17А;28;30;31;39.
Note on B24: Автор: к52-0058165-1

## 8
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1/1 | ТМ-160 | 144 | 73.4004
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 632.0738
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 196.0928
4 | КТПН-4 | ТМ-250 | 225 | 119.0463
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 225 | 116.3412
6 | КТПН-6 | ТМ-100 | 90 | 77.2544
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 225 | 65.6745
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 360 | 264.1954
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 225 | 117.8221
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 142.9535
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 56.7 | 49.5127
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 137.1878
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 225 | 156.1084
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 214.2388
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1374.2896
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1134 | 900.195
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 360 | 275.707
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1284.9813
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1494.1441
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-250 | 225 | 72.7631
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое | ТМ-40 | 36 | 24.7451
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое | ТМ-100 | 90 | 77.5604
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 666.6875
24 | КТП-Титан | ТМ-400 | 144 | 125.5381
25 | ТП-28 | ТМ-160 | 144 | 121.8654
26 | ТП-19 | ТМ-100 | ТП не подключена | #VALUE!
Note on B12: Автор: К52-00484
Note on B28: Автор: к52-000014754
Note on B35: Автор: к52-000014754
Note on B43: Автор: к52-000014754
Note on B49: Автор: к52-00495
Note on B57: Автор: к52-000014754
Note on B71: Автор: к52-000014754
Note on B93: Автор: к52-000000267
Note on B161: Автор: К52-00591
Note on B164: Автор: К52-000014754
Note on C12: Автор: № 21835
Note on C49: Автор: ТМ №90044
Note on C159: Автор: Временная работа под строительство детского сада

## Корф
Название энергоузла: Корф
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 567 | 499.7275
2 | ТП-2 К52-000027609 | ТМ-630 | 567 | 517.1133
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 567 | 425.6231
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 360 | 327.4399
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 340.5113
6 | КТПН-11 | ТМ-400 | 360 | 314.9805
7 | КТПН-4 | ТМ-100 | 90 | 72.3081
Note on A34: Автор: Проверить. В общем кол-ве ТП вроде не числится
Note on B34: Автор: к52-00583

## 9
Название энергоузла: ДЭС-9
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 86.8766
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | 279.9286
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | 180.9442
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | 290.9899
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | 467.582
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | 567
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | 133.6381
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | 75.5464
Note on B28: Автор: К52-000014802
Note on B33: Автор: К52-000026616

## 10
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | 546.2407
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | 1564.8325
3 | ТП-3 | 400 | 360 | 334.1336
4 | ТП-4 | 100 | 90 | 64.9234
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | 509.079
6 | ТП-6 | 400 | 360 | 307.0824
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | 79.9262
8 | ТП-8 | 100 | 90 | 84.0764
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | 90.49
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | 347.9164
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | 188.6054
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | 448.8153
13 | ТП-13 | 160 | 144 | 130.3757
14 | ТП-15 | 400 | 360 | 344.0062
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | 651.76
16 | ТП-17 | 160 | 144 | 93.6493
17 | ТП-19 | 250 | 225 | 208.2164
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | 1104.3819
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | 476.9928
20 | ТП-22 | 100 | 90 | 68.675
21 | ТП-23 | 160 | 144 | 144
22 | ТП-24 | 100 | 90 | 83.484
23 | ТП-26 | 400 | 360 | 322.0889
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | 633.1203
Note on B51: Автор: к52-000004006
Note on B63: Автор: к52-000014854
Note on B71: Автор: к52-000014854
Note on B79: Автор: к52-000014854
Note on B155: Автор: к52-000014854

## 11
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | КТП-1 1974 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | 976.8268
2 | ТП-2 1982 | ТМ-400 | 360 | 308.2671
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 579.2154
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 184.9169
5 | ТП-6 1984 | ТМ-400 | 504 | 425.4134
6 | ТП-7 | ТМ-160 |  | -36.1933
7 | ТП-8 | ТМ-200 | 180 | 156.8979
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | 348.8439
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | 209.2037
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | 84.5305
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | 87.7095
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | 60.3819
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | 331.5667
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | 352.6942
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | 212.1655
16 | ТП- ТПХ | ТМ-400 | 360 | 353.6815
17 | ТП- Аэронавигация | ТМ-100 | 90 | 87.0382
18 | ТП-2 Седанка | ТМ-250 | 225 | 209.0062
-5.5287
19 | ТП-3 Седанка | ТМ-250 | 225 | 213.3502
-2.5669
20 | ТП- Седанка | ТМГ-160 | 144 | 142.2229
0
Note on B12: Автор: к52-000026810
Note on B21: Автор: к52-000026815
Note on B36: Автор: к52-000000336
Note on B41: Автор: к52-000026816
Note on B46: Автор: к52-000000361
Note on B49: Автор: к52-000014906
Note on B73: Автор: к52-0000828-1
Note on B85: Автор: ввод 2018
Note on B87: Автор: ввод 2018
Note on B100: Автор: К52-00568

## 12
Название энергоузла: Оссорский ЭУ, ДЭС-12, п. Оссора.
1870
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-560 ТМ-630 резерв | 1071 | 1030.1271
2 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | 197.5737
3 | ТП-3 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 305.4046
4 | ТП-4 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 372.4007
5 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 116.159
6 | ТП-6 | ТМ-250 ТМ-160 резерв | 369 | 284.7662
7 | ТП-7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | 581.4458
8 | ТП-8 | ТМ-180 | 162 | 160.8153
9 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 213.0225
10 | ТП-10 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 193.8145
11 | ТП-13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | 415.7662
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 128.5986
13 | ТП-16 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 268.4521
14 | ТП-17 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 263.7132
15 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | 74.0062
16 | ТП-21 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 281.8039
17 | ТП-22 | ТМ-160 | 144 | 107.2736
18 | ТП-26 | ТМ-400 | 360 | 217.8333
19 | ТП-27 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 622.7343
20 | ТП-28 | ТМ-100 | 90 | 79.9299
21 | ТП-29 | ТМ-160 | 144 | 142.2229
22 | ТП-30 | ТМ-630 | 567 | 565.2229
23 | ТП-31 | ТМ-250 | 225 | 224.4076
24 | ТП-32 | ТМ-100 | 90 | 87.1567
25 | ТП-24 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 702.2292
25 | ТП-33 | ТМ-630 | 567 | 564.0382
25 | ТП-34 | ТМ-160 | 144 | 123.8597
Note on A145: Автор: проверить о общей численности
Note on B21: Автор: к52-000014951
Note on B48: Автор: к52-000014951
Note on B76: Автор: к52-000014951
Note on B82: Автор: к52-000014951
Note on B118: Автор: к52-000026913
Note on B139: Автор: К 52-00467
Note on B145: Автор: К 52-00608

## Анавгай
Название энергоузла: Анавгай 10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 87.5282
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 78.1788
3 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 69.4056
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 74.105
4 | ТП-1 "Горный ключ" | ТМ-250 | 225 | 217.5165
Note on B12: Автор: 52-000026112
Note on B18: Автор: 52-000026112
Note on B21: Автор: 52-000026112

## 14
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Загруженность трансформатора в %
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 32.6896
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1.6674
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 32.909
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 15.0065
5 | ТП-6 | ТМ-315 | 283.5 | 62.4051
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 39.2165
7 | ДЭС | ЗРУ-6 |  | #REF!
Название энергоузла: Лазо ДЭС-14
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Загруженнтрансформатора в %
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 19.4711
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 36.4741
3 | РЩ-0,4 |  |  | 31.3333
4 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 15.2204
5 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 0
Note on B65: Автор: К52-00550

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо Летний период - июнь 2018 г.
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 46.8366
2 | ТП-3 | ТМ=100 | 90 | 25.8078
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 127.6508
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 175.5181
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 169.5155
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | 221.0904
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 117.7979
8 | ТП-9 | ТМ-40 | 36 | 25.4757
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 243.8972
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | 119.1801
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 112.8813
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 200.8119
13 | ТП-14 | ТМ-400 | 360 | 353.8592
14 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | 495.8377
15 | ТП-16 | ТМ-160 | 144 | 84.29
16 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 184.0481
17 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 117.6202
18 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 118.3902
19 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 184.3048
20 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | 116.0109
21 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | 37.9709
22 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | 118.3902
23 | ТП-24 | ТМ-400 | 360 | 302.2645
24 | ТП-25 | ТМ-160 | 144 | 127.4336
25 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | 144
Note on B12: Автор: К52-000003558
Note on B31: Автор: к52-000026116
Note on B71: Автор: к52-000014557
Note on B151: Автор: к52-000014555
Note on B171: Автор: к52-000014554
Note on B271: Автор: 52-00431
Note on B311: Автор: к52-000026105
Note on B491: Автор: К52-00482
Note on C12: Автор: 86246
Note on C31: Автор: 86245
Note on C151: Автор: 86282
Note on C491: Автор: №ТМГ 85864

## 16
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 86.146
2 | ТП-3 | ТМ-250 |  | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 102.9296
4 | ТП-5 | ТМ-180 | 162 | 114.4136
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 91.8722
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 138.4713
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 159.8402
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 144
9 | ТП-Аэропорт | ТМ- 63 головной учет | 56.7 | 56.7
10 | ТП-Детский сад | ТМ-2/250 | 450 | 424.7259
424.7259
424.7259
424.7259
424.7259
11 | ТП-1 Майское 1 РЩ-0,4 кВ от тп 1 фидер 1,2,3 | ТМ-160 | 144 | 98.3882
-0.59236
| Фидера 0,4 кВ от ГЩУ 0,4 кВ ДЭС |  |  | -52.9176
12 | ТП- Халактырка 10/0,4 кВ | ТМ-100 | 90 | 89.4076
Note on B12: Автор: к52-000000342
Note on B18: Автор: к52-000000342
Note on B22: Автор: к52-000000342
Note on B27: Автор: к52-000000342
Note on B35: Автор: к52-000000342
Note on B43: Автор: к52-000000342
Note on B51: Автор: к52-000000342
Note on B54: Автор: к52-000000342
Note on B65: Автор: к52-000000345
Note on B81: Автор: К52-00471
Note on C81: Автор: ТМ №86646

## 17
ДЭС-17
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | 400 | 360 | 202.037
2 | ТП-5 | 800 | 720 | 642.2032
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ от ЗРУ 6 кВ |  |  | -510.813
3 | ТП-10 Пост береговой охраны | 250+250 | 450 | 450
4 | ТП-11 Школьный городок | 250 | 225 | 225
5 | ТП-12 Аэропорт ТМГ | 160 | 144 | 144
Note on B38: Автор: К52-0000353
Note on B42: Автор: К52-0000353
Note on C34: Автор: № ТМ 999
Note on C42: Автор: № 81220

## 19
ДЭС-19
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 131.8171
2 | ТП-2 | 250 | 225 | 202.589
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 209.5196
4 | ТП-4 | 160 | 144 | 144
добавить ТП-5
5 | ТП-5 | 160 | 144 | 144

## 22
Название энергоузла: Ключевской РЭС, ДЭС-22 20 июня 2018 г.
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 191.0502
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 98.7831
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 425.8119
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 434.4134
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 237.6774
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 83.7766
7 | ТП-9 (аренда) | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 645.5599
8 | МТП-10 (аренда) | ТМ-250 | 225 | 146.2159
9 | ТП-11(аренда) | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 316.8917
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 116.203
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 212.7579
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 84.369
13 | МТП-16(аренда) | ТМ-250 | 225 | 217.6942
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 500.1352
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 90
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 225
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 120.503
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | 75.5859
19 | ТП-29(аренда) | ТМ-250 | 225 | 149.3752
20 | МТП-32(аренда) | ТМ-100 | 90 | 71.933
21 | ТП-34(аренда) | ТМ-400 | 360 | 328.0125
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 94.8393
23 | ТП-38(аренда) | ТМ-160 | 144 | 107.3723
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 609.5246
Note on B12: Автор: к52-000000803
Note on B18: Автор: к52-0000809-1
Note on B22: Автор: к52-000000187
Note on B27: Автор: к52-000000200
Note on B34: Автор: к52-000000804
Note on B70: Автор: к52-0000805-1
Note on B74: Автор: к52-0000697-2
Note on B80: Автор: к52-0000807-1
Note on B89: Автор: к52-0000810-2
Note on B106: Автор: к52-000001103

## 23
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | 313.3515
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | 360
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 139.3322
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | 332.0109
5 | ТП-7 | ТМ-400 | 360 | 301.8104
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 126.0317
7 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 191.0873
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 90.0951
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | 336.5622
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 177.927
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | 508.6542
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 94.6168
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | 305.6015
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 164.4508
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | 153.7192
16 | ТП-20 | ТМ-100 № 81405 | 90 | 56.4526
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | 36
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | 316.6589
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | 87.5282
20 | ТП-28 (аренда) | ТМ-630 | 567 | 538.0335
21 | ТП-31 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 | 360 | 323.866
22 | ТП-32 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | 809.9988
23 | ТП-33 (аренда) | ТМ-400 | 360 | 350.7789
24 | ТП-48 10/0,4 | ТМ-315 | 283.5 | 226.6333
25 | ТП-50 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 455.2934
26 | ТП-55 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | 275.8847
27 | ТП-56 10/0,4(аренда) | ТМ-160 | 144 | 143.7038
28 | ТП-57 10/0,4 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 547.7808
29 | ТП-58 (аренда) | ТМ-400 | 360 | 329.6908
30 | ТП-59 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | 325.1692
| ТМ-60(аренда) | ТМ-160 | 144
31 | ТП-63 35/0,4 | ТМ-400 | 360 | 300.9613
32 | ТП-64 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | 88.4204
33 | ТП-65 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | 90
34 | ТП-66 10/0,4 (аренда) | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | 930.0302
35 | ТП-67 | ТМ-630 | 567 | 181.3727
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | 399.0655
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | 722.7359
| ТП-70 А | ТМ-2500 | 2250
38 | ТП-70 | ТМ-2500 ТМ-0 | 2250 | 1730.6472
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | 637.7796
40 | ТП-72 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | 82.1018
41 | ТП-73 | ТМ-250 ТМ-250 | 450 | 424.331
42 | ТП-74 10/0,4 | ТМ-250 | 225 | 192.6176
43 | ТП-75 | ТМ-160 | 144 | 142.5783
-8.6682
-0.29618
Note on B14: Автор: к52-000000456
Note on B16: Автор: к52-0000489-1
Note on B21: Автор: к52-000000170
Note on B24: Автор: к52-000000499
Note on B29: Автор: к52-000000457
Note on B34: Автор: к52-000000458
Note on B37: Автор: к52-000000459
Note on B42: Автор: к52-0000460-1
Note on B45: Автор: к52-0000461-1
Note on B48: Автор: к52-000000462
Note on B53: Автор: к52--0000463-1
Note on B56: Автор: к52-000354
Note on B59: Автор: к52-0000465-1
Note on B60: Автор: к52-000000910
Note on B64: Автор: к52-000000834
Note on B86: Автор: к 52-000000835
Note on B123: Автор: к52-000000163
Note on C67: Автор: До 29.11.2018 ТМ-630

## лесная
Время | Фаза | Ф 1 Школа | Ф 2 Яганова | Ф 3ГСМ | Ф 4 Баня | Ф 5 Освещение | Ф 6 ХН | Ф 7 СН | Ф 8 Садко (А) | Ф 9 Садко (А)
10 | А | 43 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5
| В | 39 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0
| С | 41 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0
19 | А | 20 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5
| Б | 21 | 46 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0
| С | 19 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0
декабрь
Время | Фаза | Ф 1 Школа | Ф 2 Яганова | Ф 3ГСМ | Ф 4 Баня | Ф 5 Освещение | Ф 6 ХН | Ф 7 СН
10 | А | 59 | 94 | 59 | 10 | 0 | 18 | 1
| В | 115 | 97 | 66 | 0 | 0 | 18 | 1
| С | 123 | 61 | 65 | 0 | 0 | 18 | 1
19 | А | 60 | 160 | 38 | 10 | 0 | 18 | 1
| Б | 61 | 129 | 61 | 0 | 5 | 18 | 1
| С | 25 | 108 | 61 | 0 | 5 | 18 | 1

## Слаутное
ДЭС-1
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A)
|  |  |  | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
|  |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-3 | ТМ-250 | ф.1 | [6 empty] | 29.6 | 7.1 | 2.9 | 61.3 | 1.6 | 8 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 13.2 | 23.6333 | 0 | 0 | 31.9667 | 51.5 | 51.5
|  |  | ф.2 | [6 empty] | 23 | 7.8 | 25.5 | 24.4 | 28.8 | 30.4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 18.7667 | 27.8667
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 |  | ф.1 | [6 empty] | 62.2 | 42.1 | 15.7 | 17.4 | 5.2 | 5.7 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 40 | 9.4333 | 0 | 0 | 134.1667 | 113.5333 | 134.1667
|  |  | ф.2 | [6 empty] | 35 | 29.9 | 67.9 | 65.8 | 28 | 53 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 44.2667 | 48.9333
|  |  | ф.3 | [6 empty] | 40.8 | 27.8 | 13.4 | 47.8 | 52.8 | 21.4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 27.3333 | 40.6667
|  |  | ф.4 | [6 empty] | 21.5 | 27.5 | 18.7 | 18.2 | 19.4 | 5.9 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 22.5667 | 14.5
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМ-400 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0