Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии.

Таблица №1

| Станция, филиал | Расход э/энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | э/энергия на собственные нужды |  | э/энергия на хозяйственные нужды |
|  | Тыс/кВт*ч | % | Тыс/кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БСУ с. Эссо | 0 | 0 | 24,133 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-4) с. Манилы | 90,872 | 1,40 | 224,410 |
| Газо-дизельная эл/станция (ГДЭС-7) с. Соболево | 393,919 | 3,08 | 133,922 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-8) с. Тиличики | 432,432 | 3,09 | 103,103 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-9) с. Каменское | 1,680 | 2,12 | 34,462 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-10) с. Палана | 161,823 | 1,54 | 48,428 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-11) с. Тигиль | 121,292 | 1,59 | 112,864 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-12) п. Оссора | 153,644 | 1,56 | 67,689 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-14) п. Атласово | 86,662 | 1,48 | 92,246 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-16) с. Козыревск | 59,744 | 1,55 | 68,416 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-17) с. Никольское | 65,364 | 1,77 | 42,682 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-19) с. Долиновка | 4,605 | 0,35 | 16,006 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-22) с. Ключи | 313,392 | 1,80 | 164,795 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-23) пгт. Усть-Камчатск | 424,043 | 1,96 | 208,768 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-1) с. Слайтное | 2,021 | 0,17 | 29,805 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-15) с. Аянка | 4,031 | 0,37 | 60,001 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-26) с. Таловка | 2,149 | 0,23 | 42,294 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-27) с. Оклан | 0,048 | 0,03 | 11,139 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-28) с. Парень | 0,183 | 0,22 | 1,369 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-29) с. Воямполка | 0,516 | 0,10 | 2,527 |
| Дизельная эл/станция (ДЭС-30) с. Лесная | 8,899 | 0,75 | 94,392 |
| Малая гидроэлектростанция (МГЭС-4) с. Атласово | 36,394 | 0,75 | 12,919 |
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) с. Никольское | 12,108 | 3,65 | 0 |
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) пгт. Усть-Камчатск | 73,460 | 4,64 | 0 |
| Итого по "ЮЭСК" | 2437,173 | 1,92 | 1596,364 |

Таблица №2

| Котельная, филиал | Расход э/энергии на производство тепла |
| --- | --- |
|  | Тыс/кВт*ч |
| 1 | 2 |
| ТТУ с. Манилы | 695,444 |
| ТТУ с. Каменское | 376,714 |
| ТТУ с. Тигиль | 1021,904 |
| ТТУ с. Слаутное | 381,458 |
| ТТУ с. Аянка | 176,904 |
| ТТУ с. Таловка | 31,784 |
| ТТУ с. Оклан | 6,574 |
| ТТУ п. Атласово | 64,538 |
| ТТУ с. Никольское | 571,218 |
| ТТУ с. Долиновка | 49,501 |
| Итого по "ЮЭСК" | 3376,039 |

Исполнитель: Ведущий инженер ПТС Е.А. Абросимов

Дата формирования: 11.03.2026 года