**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии.**

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Станция, филиал | Расход э/энергии  |
| э/энергия на собственные нужды | э/энергия на хозяйственные нужды |
|
|
| Тыс/кВт\*ч | % | Тыс/кВт\*ч |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БСУ с. Эссо | 0 | 0 | 24,378 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-4) с. Манилы | 95,283 | 1,45 | 224,804 |
|
| Газо-дизельная эл/станция (ГДЭС-7) с. Соболево | 441,365 | 3,10 | 118,974 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-8) с. Тиличики | 333,137 | 2,31 | 101,218 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-9) с. Каменское | 2,909 | 2,20 | 25,178 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-10) с. Палана | 159,411 | 1,50 | 47,376 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-11) с. Тигиль | 132,477 | 1,70 | 117,222 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-12) п. Оссора | 159,820 | 1,63 | 62,953 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-14) п. Атласово | 102,613 | 1,93 | 76,154 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-16) с. Козыревск | 87,480 | 2,29 | 55,757 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-17) с. Никольское | 49,835 | 1,45 | 43,080 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-19) с. Долиновка | 4,858 | 0,34 | 17,483 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-22) с. Ключи | 316,050 | 1,78 | 172,197 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-23) пгт. Усть-Камчатск | 388,714 | 1,79 | 201,107 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-1) с. Слайтное | 3,832 | 0,36 | 32,579 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-15) с. Аянка | 12,022 | 0,97 | 65,115 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-26) с. Таловка | 2,416 | 0,24 | 60,753 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-27) с. Оклан | 0,051 | 0,02 | 9,524 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-28) с. Парень | 0,175 | 0,18 | 0,980 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-29) с. Воямполка | 0,215 | 0,04 | 2,566 |
|
| Дизельная эл/станция (ДЭС-30) с. Лесная | 13,366 | 1,07 | 98,208 |
|
| Малая гидроэлектростанция (МГЭС-4) с. Атласово | 45,756 | 0,77 | 11,719 |
|
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) с. Никольское | 13,727 | 3,63 | 0 |
|
| Ветроэнергетическая установка (ВЭК) пгт. Усть-Камчатск | 62,225 | 3,99 | 0 |
|
| Итого по "ЮЭСК" | 2427,737 | 1,86 | 1576,646 |
|

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Котельная, филиал | Расход э/энергии на производство тепла |
|
|
| Тыс/кВт\*ч |
|
|
| 1 | 2 |
| ТТУ с. Манилы | 697,947 |
|
| ТТУ с. Каменское | 385,774 |
|
| ТТУ с. Тигиль | 1058,781 |
|
| ТТУ с. Слаутное | 154,587 |
|
| ТТУ с. Аянка | 247,371 |
|
| ТТУ с. Таловка | 26,857 |
|
| ТТУ с. Оклан | 10,253 |
| ТТУ п. Атласово | 70,983 |
|
| ТТУ с. Никольское | 584,596 |
|
| ТТУ с. Долиновка | 43,234 |
|
| Итого по "ЮЭСК" | 3280,383 |

Исполнитель: Инженер ПТС 1- ой кат. Е.А. Абросимов

Дата формирования: 07.03.2025 года