## шаблон (2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|  |  |  | Договорной (расчетный) объем тепловой энергии для отопления на ____ год | [15 empty] | к договору № от ______________
Потребитель:
Адрес:
Источник теплоснабжения:
ед.измерения, Гкал
Наименование объекта потребления | Объем здания, V м3 | Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, Сº ; | Поправочный коэффициент, a | Удель-ная отопительная хар-ка здания, qo., Ккал/м3*час*Со | Высота здания, м | Базовый показатель тепловой нагрузки (Гкал/час), | Циркуляционный расход, Gцирк., м3/час | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего год | Годпостройки
Количество часов в месяце
Среднемесячное значение температуры наружного воздуха
Итого: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формула определения договорного (расчетного) объема тепловой энергии на отопление (Гкал):
1. Договорное (расчетное) ежемесячное количество тепловой энергии Qo (Гкал) | Qо=Qб*((tвн-tснв)/(tвн-tрнв))*Т |  |  |  | где:
Qб- базовый показатель тепловой нагрузки (Гкал/час);
tвн-расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, Сº ;
tрнв-расчетная температура наружного воздуха для проектированая отопления, Сº;
tснв- Среднемесячное значение температуры наружного воздуха, Сº;
Т- время отчетного периода, час
2. Базовый показатель тепловой нагрузки, Qб (Гкал/час) | Qб=a*V*qо*(tвн-tрнв)*(1+Ки.р.) *10-6 |  |  |  | где:
a-поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание от tн.р.о = -30º С, при которой определено соответствующее значение qо
V- объем здания по наружному обмеру, м3;
qо-удельная отопительная характеристика здания при tн.р.о = -30º С ;
tвн-расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, Сº ;
tрнв-расчетная температура наружного воздуха для проектированая отопления, Сº;
Ки.р.- расчетный коэффициент инфильтрации.
"Единая теплоснабжающая организация" | [7 empty] | ед.измерения, Гкал сентябрь: "Потребитель"
________________________________
М.П.