Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»

(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия,683009

Тел.(4152) 41-73-68 Факс (4152)22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru

ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001

______________________________________ №_____________________________________________

на №_____________________________________от_____________________________________________

Динамика аварийности (в том числе экономического ущерба) за 2021 год в сравнении с 2020 и 2019 гг.

| Январь-декабрь 2021 – 27 аварий Январь-декабрь 2020 – 48 аварии Январь-декабрь 2019 – 8 аварий |  |
| --- | --- |

В 2021 году – произошло 27 аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года аварийность снизилась на 43,75% или на 21 случай, а в сравнении с 2019 годом аварийность увеличилось на 237,5% или на 19 случаев.

|  | ВСЕГО | В том числе - по вине персонала АО «ЮЭСК» | В том числе - аварии, расследование которых осуществляет Ростехнадзор (по п.4. Правил расследования причин аварий в эл/энергетике) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 27 | по вине персонала нет | нет |
| 2020 год | 48 | по вине персонала нет | нет |
| 2019 год | 8 | по вине персонала нет | нет |

Распределение аварий по подразделениям АО «ЮЭСК»:

| #### Энерго-предприятия | Аварийность |  |  |  |  |  | Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт. час) / |  |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Всего |  |  | В т.ч. по вине персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| АО «ЮЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 8 | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36,803/0 | 6,661/0 | 19,442/0 | 17256,023 | 1952,224 | 1876,331 |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК».

| Классификационные признаки видов оборудования (код) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи 6 – 35 кВ (3.3.11) | 7 | 29 | 21 |
| ПС и ТП 6 – 35 кВ (3.3.13) | - | 16 | 6 |
| Устройства релейной защиты и автоматики (3.3.15) | - | - | - |
| Другие виды оборудования (3.3.20) | 1 | 3 | - |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК» в разрезе организационных причин аварий.

| Классификационные признаки организационных причин аварий (код) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1) | - | - | - |
| Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.1) | 1 | - | 1 |
| Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.2) | - | 5 | 2 |
| Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3) | 1 | 2 | - |
| Прочие нарушения (3.4.7.4) | - | - | - |
| Прочие воздействия (3.4.8.1 - 3.4.8.5) | - | 2 | 7 |
| Внешнее воздействие (3.4.9.1-3.4.9.3, 3.4.10) | - | 25 | 4 |
| Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1) | 3 | - | - |
| Ветровые нагрузки (3.4.12.2) | 4 | 11 | 11 |
| Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5) | - | - | - |
| Дефекты конструкции, изготовления, монтажа и наладки оборудования (3.4.13.1, 3.4.13.4) | - | 1 | - |
| Не выявленные причины (3.4.14) | 2 | 2 | 2 |

Выполнение мероприятий по актам расследования причин аварий

|  | Всего аварий | Количество установленных мероприятий в акте расследования | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала 2020 года, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на электросетевом оборудовании 6-35 кВ | 27 | 33 | 33 | 0 |
| на станциях | 0 | 0 | 0 | 0 |

Не выполненных в установленный срок мероприятий по актам расследования причин аварий за 2019–2021 год — нет.

Начальник СОТНиПБ								В.Л. Семёнов