Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»

(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия,683009

Тел.(4152) 41-73-68 Факс (4152)22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru

ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001

______________________________________ №_____________________________________________

на №_____________________________________от_____________________________________________

Динамика аварийности (в том числе экономического ущерба) за 2023 год в сравнении с 2022 и 2021 гг.

| Январь-декабрь 2023 – 18 аварий Январь-декабрь 2022 – 26 аварий Январь-декабрь 2021 – 27 аварии |  |
| --- | --- |

В 2023 году – произошло 18 аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года аварийность снизилась на 30,76% или на 8 случаев, а в сравнении с 2021 годом аварийность снизилась на 33,33% или на 9 случаев.

|  | ВСЕГО | В том числе - по вине персонала АО «ЮЭСК» | В том числе - аварии, расследование которых осуществляет Ростехнадзор (по п.4. Правил расследования причин аварий в эл/энергетике) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 18 | по вине персонала нет | нет |
| 2022 год | 26 | по вине персонала нет | нет |
| 2021 год | 27 | по вине персонала нет | нет |

Распределение аварий по подразделениям АО «ЮЭСК»:

| #### Энерго-предприятия | Аварийность |  |  |  |  |  | Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт. час) / |  |  | Экономический ущерб (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Всего |  |  | В т.ч. по вине персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| АО «ЮЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19,442/0 | 29,825/0 | 15,782/0 | 1876,331 | 1119,133 | 711,000 |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК».

| Классификационные признаки видов оборудования (код) | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи 6 – 35 кВ (3.3.11) | 21 | 18 | 13 |
| ПС и ТП 6 – 35 кВ (3.3.13) | 6 | 6 | 3 |
| Устройства релейной защиты и автоматики (3.3.15) | - | - | - |
| Другие виды оборудования (3.3.20) | - | 2 | 2 |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК» в разрезе организационных причин аварий.

| Классификационные признаки организационных причин аварий (код) | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1) | - | - | - |
| Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работы по расчистке от ДКР, вырубке угрожающих деревьев (3.4.3) | - | - | 2 |
| Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.1) | 1 | 1 |  |
| Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.2) | 2 | 2 | 3 |
| Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3) | - | 1 | 1 |
| Прочие нарушения (3.4.7.4) | - | - |  |
| Прочие воздействия (3.4.8.1 - 3.4.8.5) | 7 | 2 | 4 |
| Внешнее воздействие (3.4.9.1-3.4.9.3, 3.4.10) | 4 | 2 |  |
| Воздействие стихийных явлений (3.4.11, 3.4.12.1 - 3.4.12.5) | 11 | 8 | 4 |
| Дефекты конструкции, изготовления, монтажа и наладки оборудования (3.4.13.1 - 3.4.13.4) | - | 8 | 3 |
| Не выявленные причины (3.4.14) | 2 | 2 | 1 |

Выполнение мероприятий по актам расследования причин аварий

|  | Всего аварий | Количество установленных мероприятий в акте расследования | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала 2022 года, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на электросетевом оборудовании 6-35 кВ | 18 | 35 | 29 | 1 |
| на станциях | 2 | 4 | 4 | 0 |

В установленный срок по актам расследования причин аварий за 2023 год не выполнено 1 мероприятие в связи с отсутствием подрядных организаций готовых принять участие в конкурсных процедурах.

Начальник СНПБиОТ								В.Л. Семёнов