## отопление (2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
к муниципальному контракту № от
Договорной (расчетный) объем тепловой энергии для отопления для нежилого помещения многоквартирного дома на год
Потребитель:
Адрес:
Источник теплоснабжения:
ед.измерения, Гкал
| Наименование потребителя | S д (общая площадь всех помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме) (м2) | S ои (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (м2) | S ( площадь нежилого помещения в многоквартирном доме) (м2) | норматив потребления | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего год
Количество рабочих часов в месяце
нежилое помещение
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
При отсутствии индивидуального прибора учета и общедомового прибора учета, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета, отопление согласно формуле :
| P=S*N*T | где S - общая площадь нежилого помещения, м2; N - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал за м2 в месяц; Т - установленный тариф на тепловую энергию, руб..
| Наименование объекта потребления | Объем здания, V м3 | Расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, Сº; | Попра-вочный коэффициент, a | Удель-ная отопительная хар-ка здания, gо., Ккал/м3*час*Со | январь: Высота здания, м; февраль: базовый показатель тепловойнагрузки , Qб., Гкал/час; март: Циркуляционный расход, Gцирк., м3/час; ед.измерения, Гкал май: базовый показатель тепловой нагрузки Qб (Гкал/час), определяется по формуле:; ед.измерения, Гкал октябрь: Qб=a*V*qо*(tвн-tрнв)*(1+Ки.р.) *10-6
где:
a-поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание от tн.р.о = -30º С, при которой определено соответствующее значение qо
| Количество рабочих часов в месяце |  |  |  |  | ед.измерения, Гкал май: V- объем здания по наружному обмеру, м3;
| Среднемесячное значение температуры наружного воздуха |  |  |  |  | ед.измерения, Гкал май: qо-удельная отопительная характеристика здания при tн.р.о = -30º С ;
tвн-расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, Сº ;
tрнв-расчетная температура наружного воздуха для проектированая отопления, Сº;
Ки.р.- расчетный коэффициент инфильтрации.
| Итого: | 0 |  |  |  | февраль: 0; март: 0
| "Единая теплоснабжающая организация" |  |  |  |  | ед.измерения, Гкал июнь: "Потребитель"
| ________________________________ |  |  |  |  | ед.измерения, Гкал июнь: ________________________________
| М.П. |  |  |  |  | ед.измерения, Гкал июнь: М.П.