## Выпадающий доход до 15 кВт
Приложение 1
АО "ЮЭСК" | [6 empty] | к Методическим указаниям по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
№ п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (2023 год) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования (2023 год) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2025 год)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | 2021 | 2022 | 2023 | среднее | 2021 | 2022 | 2023 | среднее
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2]: | 159120.1257 | 106 | 16866.7333 | 39096.567 | 106 | 4144.2361 | 83520.8895 | 147.3333 | 12305.411 | 145 | 191 | 106 | 147.3333
1.1 | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 45793.2685 | 106 | 4854.0865 | 8034.8332 | 106 | 851.6923 | 28569.5547 | 147.3333 | 4209.2477 | 22479.8584 | 17435.5372 | 45793.2685 | 28569.5547
1.2.1 | выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | 59114.9465 | 106 | 6266.1843 | 17756.5341 | 106 | 1882.1926 | 19704.9822 | 147.3333 | 2903.2007 | 0 |  | 59114.9465 | 19704.9822
1.2.2 | проверка выполнения технических условий | 54211.9107 | 106 | 5746.4625 | 31061.7339 | 106 | 3292.5438 | 35246.3526 | 147.3333 | 5192.9626 | 29019.4535 | 22507.6935 | 54211.9107 | 35246.3526
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили" и расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического присоединения | X | X | 14766.429 | X | X | 18900.3739 | X | X | 44348.878
3. | Строительство воздушных линий |  |  | 8646.0394 |  |  | 8128.0693 |  |  | 36480.1315
| строительство воздушных линий на уровне напряжения 0,4 кВ | X | 2.424 | 5710.1138 | X | 2.424 | 8101.1572 | X | 5.7767 | 14649.3961
3.1. | Материал опоры - деревянные
3.1.1. | Тип провода - изолированный провод
3.1.1.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
3.1.1.3.1. | ВЛ 0,4 кВ, до 50 мм2 С2.1.1.4.1.1 не город 0,4 | 2355657.5248 | 2.424 | 5710.1138 | 3342061.5548 | 2.424 | 8101.1572 | 2964674.8516 | 2.8883 | 8562.9692 | 2277588 | 3274375 | 3342061.5548 | 2964674.8516
3.1.1.3.2. | ВЛ 0,4 кВ, от 50 мм2 до 100 С2.1.1.4.2.1 не город 0,4 | [6 empty] | 2107245.3333 | 2.8883 | 6086.4269 | 3.752 | 2.489 | 2.424 | 2.8883
3.1.1.3.3. | ВЛ 0,4 кВ, от 100 до 200 мм2 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| строительство воздушных линий на уровне напряжения 6-10 кВ | X | 0.936 | 2935.9255 | X | 0.007 | 26.9121 | X | 6.815 | 21830.7354 | 2036567 | 2006749 | 2278420 | 2107245.3333
3.1. | Материал опоры - деревянные
3.1.1. | Тип провода - изолированный провод
3.1.1.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
| ВЛ 6-10 кВ, до 50 | 3098565.7589 | 0.929 | 2878.5676 | 2994217 | 0.929 | 2781.6276 | 2960310.6667 | 3.4075 | 10087.2586 | 2809697 | 3077018 | 2994217 | 2960310.6667
3.1.1.3.2. | ВЛ 6-10 кВ, от 50 до 100 мм2 С2.1.1.4.2.1 не город 1-20 | 8193992.8571 | 0.007 | 57.3579 | 3844585.1295 | 0.007 | 26.9121 | 3446361.5 | 3.4075 | 11743.4768 | 0.45 | 6.358 | 0.007 | 3.4075 | 0.45
4. | Строительство кабельных линий | 9201126.4706 | 0.034 | 312.8383 |  | 0.034 | 205.9856 |  | 0.1255 | 515.6025 | 2764650 | 2120968 | 2007105 | 3446361.5
| строительство кабельных линий на уровне напряжения 0,4 кВ | X | 0.034 | 312.8383 | X | 0.034 | 205.9856 | X | 0.1255 | 515.6025
4.1. | Способ прокладки кабельных линий - в траншеях
4.1.1.1. | Одножильные
4.1.1.2. | Многожильные
4.1.1.2.1. | Кабели с резиной и пластмассовой изоляцией |  | 0.034 | 312.8383 |  | 0.034 | 205.9856 |  | 0.1255 | 515.6025
4.1.1.1. | КЛ 0,4 кВ до 50 мм2, включительно С3.1.2.1.1.1 не город 0,4 | 9201126.4706 | 0.034 | 312.8383 | 6058401 | 0.034 | 205.9856 | 4108386.6667 | 0.1255 | 515.6025 | 2011253 | 4255506 | 6058401 | 4108386.6667
4.1.1.2. | КЛ 0,4 кВ от 50 мм2 до 100 С3.1.2.1.2.1 не город 0,4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.217 |  | 0.072333
| строительство кабельных линий на уровне напряжения 6-10 кВ | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0
4.2.1. | Способ прокладки кабельных линий - в траншеях
4.2.1.1. | Одножильные
4.2.1.2. | Многожильные
4.2.1.2.1. | Кабели с резиной и пластмассовой изоляцией |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
КЛ 6-10 кВ до 50 мм2 включительно
КЛ 6-10 кВ от 50 до 100 мм2 включительно
КЛ 6-10 кВ от 100 до 200 мм2 включительно
КЛ 6-10 кВ от 200 до 500 мм2 включительно
КЛ 6-10 кВ 120 мм2, в траншее
КЛ 6-10 кВ 240 мм2, в траншее
5. | Строительство пунктов секционирования
6. | Строительство транформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 413 | 4288.2148 |  | 413 | 8178.275 |  | 113 | 4788.925
6.1. | Транформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) |  | 413 | 4288.2148 |  | 413 | 8178.275 |  | 113 | 4788.925
6.1.1. | Однотрансформаторные |  | 413 | 4288.2148 |  | 413 | 8178.275 |  | 113 | 0
| ТП 10)/0,4 кВ, до 25 кВА включительно | 22000 | 50 | 1100 | 20392 | 50 | 1019.6 | 20392 | 50 | 1019.6 |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 50 | 33.3333
| ТП 6(10)/0,4 кВ, от 25 до 100 кВА | 19654.2035 | 63 | 1238.2148 | 16525 | 63 | 1041.075 | 15508.3333 | 63 | 977.025 | 14556 | 15444 | 16525 | 15508.3333 |  | 163 | 63 | 75.3333
| ТП 6(10)/0,4 кВ, от 100 до 250 кВА | 6500 | 300 | 1950 | 20392 | 300 | 6117.6 | 12706.3333 | 300 | 3811.9 | 11585 | 6142 | 20392 | 12706.3333 |  | 320 | 300 | 206.6667
| ТП 6(10)/0,4 кВ, от 250 до 500 кВА включительно | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, от 500 до 900 кВА включительно | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, свыше 1000 кВА включительно | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 63 кВА | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 100 кВА | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 160 кВА | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 250 кВА | [14 empty] | #REF!
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 400 кВА | [14 empty] | 0
6.1.2. | Двухтрансформаторные
7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
7.1. | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
7.1.1. | Однотрансформаторные
РТП 6(10)/0,4 кВ, до 25 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 25 до 100 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 100 до 250 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 250 до 500 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 500 до 900 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, свыше 1000 кВА включительно
7.1.2. | Двухтрансформаторные
РТП 6(10)/0,4 кВ, до 25 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 25 до 100 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 100 до 250 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 250 до 500 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, от 500 до 900 кВА включительно
РТП 6(10)/0,4 кВ, свыше 1000 кВА включительно
8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ПС 35 кВ
ПС 110 кВ и выше
8(1) | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  | 96 | 1519.3365 |  | 96 | 2388.044 |  | 112 | 2564.2189
| Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазный (j=1) С8.1.1. не город 0,4 | 8408.0469 | 45 | 378.3621 | 18068 | 45 | 813.06 | 18834.6667 | 54.3333 | 1023.3502 | 22816 | 15620 | 18068 | 18834.6667 | 61 | 57 | 45 | 54.3333
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения СmaxN 8.2.1не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ | 19590.4834 | 44 | 861.9813 | 32031 | 44 | 1409.364 | 29257 | 52.6667 | 1540.8687 | 28794 | 26946 | 32031 | 29257 | 31 | 83 | 44 | 52.6667
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения СmaxN 8.2.2не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ | 39856.1643 | 7 | 278.9932 | 23660 | 7 | 165.62 | 28742 | 5 | 143.71 | 40454 | 22112 | 23660 | 28742 | 2 | 6 | 7 | 5
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения СmaxN 8.2.3не город, 1-20 кВ | [9 empty] | 345397 | 385453 | 412443 | 381097.6667 |  |  |  | 0
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение | X | X |  | X | X | 0 | X | X | 0
4. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п.1 + п.2 -п.9) | X | X | 31633.1624 | X | X | 23044.61 | X | X | 56654.289
!!!Выпадающие доходы 2023, 2025 годы
1. Выпадающие доходы 2023 года
[12 empty] | 1.1. | Льгота до 15 кВт |  |  | 31633.1624
[12 empty] | 1.2. | Льгота до 150 кВт |  |  | 72320.4774
[12 empty] | 1.5. | Компенсировано выпадающих доходов на 2020 год, всего |  |  | 12720
[13 empty] | в т.ч. Льгота до 15 кВт |  |  | 12720
[13 empty] | в т.ч. Льгота до 150 кВт |  |  | 0
[12 empty] | Итого выпадающий доход за 2023 год |  |  |  | 91233.6398
2. Выпадающие доходы 2025 года
[12 empty] | 2.1. | Льгота до 15 кВт |  |  | 56654.289
[12 empty] | 2.2. | Льгота до 150 кВт |  |  | 91315.3686
[12 empty] | Итого выпадающий доход на 2025 год |  |  |  | 147969.6576
[12 empty] | Итого |  |  |  | 239203.2974

## Выпадающие до 150 кВТ
Приложение 3
АО "ЮЭСК" | [7 empty] | к Методическим указаниям по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(расчет производится после 1 июля 2015 г.) | [9 empty] | (без НДС)
№ п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (2023 год) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования (2023 год) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2025 год)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | 2021 | 2022 | 2023 | среднее | 2021 | 2022 | 2023 | среднее
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям [п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7]: | X | X | 72320.4774 | X | X | 121333.6998 | X | X | 91315.3686
2. | Строительство воздушных линий | 3873077.8613 | 15.949 | 61771.7188 |  | 15.949 | 83665.2694 | Х | 16.186 | 82084.0664
2.1. | строительство воздушных линий на уровне напряжения 0,4 кВ | X | 1.312 | 3127.0312 | X | 1.312 | 4072.1259 | X | 1.892 | 4640.3911
2.1.1. | Материал опоры - деревянные
2.1.1.1. | Тип провода - изолированный провод
2.1.1.1.1. | Материал провода - медный
2.1.1.1.2. | Материал провода - стальной
2.1.1.1.3. | Материал провода - сталеалюминиевый |  | 1.312 | 3127.0312 |  | 1.312 | 4072.1259 |  | 1.892 | 4640.3911
| ВЛ 0,4 кВ, до 50 мм2 включительно С2.1.1.4.1.1 не город 0,4 | 2389920.1957 | 1.124 | 2686.2703 | 3342062 | 1.124 | 3756.4777 | 2832147.5979 | 0.6795 | 1924.4443 |  | 3274375 | 2389920.1957 | 2832147.5979 |  | 0.235 | 1.124 | 0.6795
| ВЛ 0,4 кВ, от 50 мм2 до 100 С2.1.1.4.2.1 не город 0,4 | 1723921 | 0.08 | 137.9137 | 2278420 | 0.08 | 182.2736 | 2165106.6667 | 0.916 | 1983.2377 | 2764650 | 2006749 | 1723921 | 2165106.6667 | 2.095 | 0.573 | 0.08 | 0.916
| ВЛ 0,4 кВ, от 100 мм2 до 200 С2.1.1.4.3.1 не город 0,4 | 2804140.5556 | 0.108 | 302.8472 | 1234950 | 0.108 | 133.3746 | 2471194.2778 | 0.2965 | 732.7091 |  | 2138248 | 2804140.5556 | 2471194.2778 |  | 0.485 | 0.108 | 0.2965
2.2. | строительство воздушных линий на уровне напряжения 6-10 кВ | X | 1.235 | 2703.4962 | X | 1.235 | 4267.6046 | X | 0.892 | 2118.1364
2.2.1. | Материал опоры - деревянные
2.2.1.1. | Тип провода - изолированный провод
2.2.1.1.1. | Материал провода - медный
2.2.1.1.2. | Материал провода - стальной
2.2.1.1.3. | Материал провода - сталеалюминиевый |  | 1.235 | 2703.4962 |  | 1.235 | 4267.6046 |  | 0.892 | 2118.1364
| ВЛ 6-10 кВ, до 50 мм2 С2.1.1.4.1.1 не город 1-20 | 2601253.6991 | 0.565 | 1469.7083 | 2994217 | 0.565 | 1691.7326 | 2839135.8496 | 0.409 | 1161.2066 |  | 3077018 | 2601253.6991 | 2839135.8496 |  | 0.253 | 0.565 | 0.409
| ВЛ 6-10 кВ, до 100 мм2 | 1841474.3582 | 0.67 | 1233.7878 | 3844585 | 0.67 | 2575.872 | 1981221.1791 | 0.483 | 956.9298 |  | 2120968 | 1841474.3582 | 1981221.1791 |  | 0.296 | 0.67 | 0.483
| строительство воздушных линий на уровне напряжения 35 кВ | X | 13.402 | 55941.1915 |  | 13.402 | 75325.5389 |  | 13.402 | 75325.5389
2.3. | ВЛ-35 кВ до 100 мм2 | 4174092.7839 | 13.402 | 55941.1915 | 5620470 | 13.402 | 75325.5389 | 5620470 | 13.402 | 75325.5389 |  |  | 5620470 | 1873490 |  |  | 13.402 | 13.402
3. | Строительство кабельных линий | 2217949.4508 | 0.528 | 1171.0773 | X | 0.435 | 2635.4044 | X | 0.52867 | 1768.18
3.1 | строительство кабельных линий на уровне напряжения 0,4 кВ | X | 0.435 | 394.5959 | X | 0.435 | 2635.4044 | X | 0.43567 | 991.6986
3.1.1. | Способ прокладки кабельных линий - в траншеях
3.1.1.1. | Одножильные
3.1.1.2. | Многожильные
3.1.1.2.1. | Кабели с резиной и пластмассовой изоляцией |  | 0.435 | 394.5959 |  | 0.435 | 2635.4044 |  | 0.43567 | 991.6986
| КЛ 0,4 кВ до 50 мм2, 3.1.2.1.1.1 не город 0,4 | [7 empty] | 0.037 | 0 |  | 4255506 |  | 4255506 |  | 0.037 |  | 0.037
| КЛ 0,4 кВ от 50 мм2 до 100 С3.1.2.1.2.1 не город 0,4 | 907117.0345 | 0.435 | 394.5959 | 6058401 | 0.435 | 2635.4044 | 2487538.3448 | 0.39867 | 991.6986 | 3437895 | 3117603 | 907117.0345 | 2487538.3448 | 0.391 | 0.37 | 0.435 | 0.39867
| КЛ 0,4 кВ от 100 мм2 до 200 С3.1.2.1.3.4 не город 0,4 | [7 empty] | 0 | 0
3.2. | строительство кабельных линий на уровне напряжения 6-10 кВ | X | 0.093 | 776.4814 | X | 0 | 0 | X | 0.093 | 776.4814
| КЛ 6-10 кВ от 50 до 100 мм2 С3.1.2.1.2.1 не город 1-10 | 8349262.3656 | 0.093 | 776.4814 | 3671049 | 0.093 | 341.4076 | 8349262.3656 | 0.093 | 776.4814 |  |  | 8349262.3656 | 8349262.3656 |  |  | 0.093 | 0.093
3.2.1. | Способ прокладки кабельных линий - в траншеях
3.2.1.1. | Одножильные
3.2.1.2. | Многожильные
3.2.1.2.1. | Кабели с резиной и пластмассовой изоляцией |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КЛ 6-10 кВ 50 мм2, в траншее | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| КЛ 6-10 кВ 70 мм2, в траншее | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| КЛ 6-10 кВ 95 мм2, в траншее | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КЛ 6-10 кВ 120 мм2, в траншее | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КЛ 6-10 кВ 240 мм2, в траншее | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Строительство пунктов секционирования
5. | Строительство транформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 1153 | 9377.6813 |  | 1153 | 35033.026 |  | 954.6667 | 7463.1222
5.1. | Транформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) |  | 1153 | 9377.6813 |  | 1153 | 35033.026 |  | 954.6667 | 7463.1222
5.1.1. | Однотрансформаторные |  | 1153 | 9377.6813 |  | 1153 | 35033.026 |  | 954.6667 | 7463.1222
0
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 100 кВА С5.1.2.2 не город 10/0,4 | 6463.8783 | 263 | 1700 | 20392 | 263 | 5363.096 | 11164.2928 | 184.6667 | 2061.6727 | 11585 | 15444 | 6463.8783 | 11164.2928 | 128 | 163 | 263 | 184.6667
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 160 кВА | [8 empty] | 0
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 250 кВА С 5.1.3.1 6/0,4 | 8626.6082 | 890 | 7677.6813 | 33337 | 890 | 29669.93 | 7014.8694 | 770 | 5401.4494 | 6276 | 6142 | 8626.6082 | 7014.8694 |  | 650 | 890 | 770
ТП 6(10)/0,4 кВ,400 кВА
5.1.2. | Двухтрансформаторные |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ТП 6(10)/0,4 кВ, 2*400 кВА С5.2.5.2 не город 10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1. | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
6.1.1. | Однотрансформаторные
6.1.2. | Двухтрансформаторные
7. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 35 кВ
ПС 110 кВ и выше